## Дашборд
PLANT PERFORMANCE · plantperformance.ru
Метрология: контроль сроков
Средств измерений |  | Просрочено |  |  |  |  | Затраты на год, ₽ |  | В норме
в эксплуатации |  | использовать нельзя | отправить в поверку |  | запланировать |  | по графику поверки |  | доля СИ
Срочно: просрочено и истекает в ближайшие дни
Инв. № | Наименование |  |  | Участок |  | Срок |  | Дней | Статус
Полная система метрологии и качества завода: положение о метрологической службе, план контроля, процедуры ОТК — plantperformance.ru
Данные для диаграммы
Месяц | Поверок
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек

## Реестр СИ
PLANT PERFORMANCE · plantperformance.ru
Реестр средств измерений
Ввод в жёлтые ячейки. Дата следующей поверки, дни и статус считаются сами. Основание: 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Инв. № | Наименование, тип | Зав. № | Рег. № в ФИФ (госреестр) | Участок | Ответственный | Вид: поверка / калибровка | Интервал, мес | Последняя поверка | Следующая | Дней осталось | Статус | Организация-поверитель | Стоимость, ₽ | Запись в ФГИС «Аршин» / свидетельство | ранг
СИ-001 | Штангенциркуль ШЦ-I-150 | 87678 | 81333-17 | ОТК | Смирнов К. | Поверка | 12 | 2026-06-09 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 3500 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-002 | Штангенциркуль ШЦ-II-250 | 89377 | 11725-21 | Мехобработка | Смирнов К. | Поверка | 12 | 2026-09-05 |  |  |  | ФБУ «ЦСМ» | 900 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-003 | Микрометр МК-25 | 80906 | 82041-21 | ОТК | Смирнов К. | Поверка | 12 | 2026-02-10 |  |  |  | ФБУ «ЦСМ» | 900 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-004 | Микрометр МК-50 | 29873 | 78574-21 | Мехобработка | Петров А. | Поверка | 12 | 2025-11-17 |  |  |  | ФБУ «ЦСМ» | 600 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-005 | Нутромер индикаторный | 87476 | 15608-19 | Мехобработка | Иванова Е. | Поверка | 12 | 2025-10-18 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 1800 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-006 | Индикатор часового типа ИЧ-10 | 60804 | 65959-21 | ОТК | Петров А. | Поверка | 12 | 2025-12-08 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 900 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-007 | Рулетка измерительная 5 м | 22773 | 14703-17 | Сборка | Смирнов К. | Калибровка | 12 | 2026-04-04 |  |  |  | ФБУ «ЦСМ» | 1200 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-008 | Линейка металлическая 1000 мм | 67168 | 49456-21 | Заготовка | Петров А. | Калибровка | 12 | 2025-10-29 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 3500 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-009 | Манометр МП-100, 0–1,6 МПа | 80005 | 86686-21 | Энергохозяйство | Петров А. | Поверка | 12 | 2026-04-12 |  |  |  | ФБУ «ЦСМ» | 1200 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-010 | Манометр МП-100, 0–25 МПа | 13756 | 46658-17 | Заготовка | Петров А. | Поверка | 12 | 2025-10-24 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 3500 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-011 | Термометр контактный | 84594 | 23641-17 | Термоучасток | Петров А. | Поверка | 12 | 2025-12-20 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 1200 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-012 | Термопара ТХА (печь) | 18317 | 73176-21 | Термоучасток | Иванова Е. | Поверка | 12 | 2025-10-21 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 600 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-013 | Весы платформенные 600 кг | 29761 | 12637-19 | Склад | Смирнов К. | Поверка | 12 | 2026-03-12 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 600 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-014 | Весы лабораторные | 89297 | 15890-21 | Лаборатория | Петров А. | Поверка | 12 | 2026-09-16 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 3500 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-015 | Толщиномер покрытий | 76246 | 40926-15 | Окраска | Смирнов К. | Поверка | 12 | 2026-05-19 |  |  |  | ФБУ «ЦСМ» | 600 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-016 | Мегаомметр 2500 В | 88612 | 80199-15 | Энергохозяйство | Иванова Е. | Поверка | 24 | 2026-06-20 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 1200 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-017 | Мультиметр цифровой | 44520 | 30473-15 | Энергохозяйство | Смирнов К. | Поверка | 12 | 2025-11-30 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 1200 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-018 | Ключ динамометрический 20–100 Н·м | 59517 | 59381-21 | Сборка | Петров А. | Поверка | 12 | 2026-07-30 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 3500 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-019 | Твердомер портативный | 83303 | 23444-19 | Лаборатория | Смирнов К. | Поверка | 12 | 2025-10-25 |  |  |  | ФБУ «ЦСМ» | 1200 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-020 | Пресс испытательный | 43847 | 78305-19 | Лаборатория | Петров А. | Поверка | 12 | 2025-10-01 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 600 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-021 | Счётчик электроэнергии | 86017 | 51271-15 | Энергохозяйство | Смирнов К. | Поверка | 192 | 2017-06-16 |  |  |  | ФБУ «ЦСМ» | 600 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-022 | Счётчик газа | 92226 | 53574-21 | Энергохозяйство | Смирнов К. | Поверка | 96 | 2019-09-01 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 3500 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-023 | Расходомер воды | 74160 | 12907-15 | Энергохозяйство | Петров А. | Поверка | 48 | 2025-03-16 |  |  |  | ФБУ «ЦСМ» | 1200 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-024 | Секундомер | 92309 | 69809-19 | ОТК | Петров А. | Калибровка | 24 | 2026-01-24 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 900 | Запись в ФГИС «Аршин»
СИ-025 | Угломер с нониусом | 34280 | 50982-19 | ОТК | Петров А. | Поверка | 12 | 2026-04-05 |  |  |  | Аккредитованная лаборатория | 1200 | Запись в ФГИС «Аршин»
Formulas:
Следующая = IF(OR([Последняя поверка]="",[Интервал, мес]=""),"",EDATE([Последняя поверка],[Интервал, мес])-1)

## График поверки
PLANT PERFORMANCE · plantperformance.ru
Инв. № | Наименование | Зав. № | Участок | Интервал | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Стоимость
Поверок в месяц
Затраты в месяц, ₽
Число в ячейке — день месяца, до которого нужно поверить. Просроченные СИ — на листе «Дашборд».

## Настройки
PLANT PERFORMANCE · plantperformance.ru
Настройки
Жёлтые ячейки — ваши значения
Отчётная дата
Год графика | 2027
Предупреждать за, дней (1) | 30
Предупреждать за, дней (2) | 90
Предприятие | ООО «Ваш завод»
Утверждает | Главный метролог _____________ / И. О. Фамилия /